SCHEDA INTERVENTO

ALLEGATO alla Relazione Tecnica di cui al punto 4.8 dell’allegato 1 del decreto attuativo della dgr 3868/2015 e s.m.i

| Committente/i: | ______________________________________ ______________________________________ |
| --- | --- |
| Indirizzo Edificio oggetto d’intervento: | ______________________________________ |
| Descrizione intervento: | ______________________________________ |
| Progettista dell’isolamento termico – Tecnico che redige la L.10/91 | ______________________________________ |

DICHIARAZIONE DEL TECNICO

Il sottoscritto ___________________________, residente a __________________________, C.F.__________________ P.Iva ________________________

In qualità di Tecnico Abilitato, iscritto a _______________________ n° iscrizione ____________________

Progettista dell’isolamento tecnico che redige la L10/91  e s.m.i.,

DICHIARA

- Che l’intervento in oggetto è classificato come

| □ | AVEI | Ampliamento volumetrico e recupero di volumi esistenti, con estensione di impianto |
| --- | --- | --- |

(Selezionare la categoria oggetto d’intervento)

- il soddisfacimento e verifica di tutti i requisiti prestazionali riportati nella Tabella 01

- di richiedere la Premialità (incentivo) selezionata, ove prevista dal regolamento.

Firma del Tecnico

________________________

Tabella 01.

| Verifiche e Requisiti Richiesti dal DDUO 6480/2015 e s.m.i. (D.2456/17) o dall’Allegato Energetico Reg. Ed. Comunale |  |  |  |  | Premialità richiesta |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Incentivo n.1 | Incentivo n.2 |
| B | H’T < H’T,limite |  |  |  |  |  |
|  | H’T < 0.65 (Zona E) | □ Sì | □ No |  | H’T < 0.50 |  |
|  |  |  |  |  | □ -10% su O.U.1 + O.U.2 | □ +10% S.L.P. |
| F | Verifiche igrometriche | □ Sì | □ No |  | Nessuna |  |
| H | Asol,est / Asup utile < 0.030 | □ Sì | □ No |  | Nessuna |  |
|  | Asol,est / Asup utile < 0.040 | □ Sì | □ No |  | Nessuna |  |
| K | Controllo estivo coperture | □ Sì | □ No | □ N.R. | Nessuna |  |
| Q | Termo-regolazione | □ Sì | □ No | □ N.R. | Nessuna |  |
| W | Trattamento ACS | □ Sì | □ No | □ N.R. | Nessuna |  |
| Y | Ascensori | □ Sì | □ No | □ N.R. | Nessuna |  |

Note

N.R. = Non Richiesto

Premialità: selezionare Incentivo n.1 o in alternativa Incentivo n.2